## Table 1
ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar | [6 empty] | e-mail: | [5 empty] | info@zgi.eu, ee@zgi.eu
Rudarska 247 | [6 empty] | web: | [5 empty] | www.zgi.eu
88000 Mostar, BiH | [6 empty] | telefon: | [5 empty] | +387 36 33 42 80
Naručitelj:
Župa sv. Ante Padovanskog - Sutina
Sutina b.b.
88245 Rakitno, BiH
Objekt:
Crkva sv. Ante Padovanskog
Sutina b.b.
88245 Rakitno, BiH
Projekt:
Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA
Broj projekta:
01-22-168-III/23
Datum:
Ožujak 2023.
Naručitelj |  |  |  | Župa sv. Ante Padovanskog - Sutina
Sutina b.b.
88245 Rakitno, BiH
Objekt |  |  |  | Crkva sv. Ante Padovanskog
Sutina b.b.
88245 Rakitno, BiH
Izrađivač projekta |  |  |  | ZGI d.o.o. Mostar
Rudarska 247
88000 Mostar, BiH
telefon: + 387 36 33 42 80
web: www.zgi.eu
Projekt |  |  |  | Detaljan energijski pregled
Broj projekta |  |  |  | 01-22-168-III/23
Datum izrade |  |  |  | Ožujak 2023.
Direktor |  |  |  | Sandro Zovko, dipl.ing.el.
Stručno kvalificirano lice |  |  |  | Nikica Zovko, dipl.ing.stroj.
Suradnici |  |  |  | Nikica Zovko, dipl.ing.stroj.
Ivana Čuljak, dipl.ing.građ.
Sandro Zovko, dipl.ing.el.
Goran Knezović, dipl.ing.el.
Ante Bilać, mag.ing.aedif.
Toni Krešić, mag.ing.mech.
Vanja Batinić, dipl.ing.arh.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 2.
Sadržaj
1.1 Investicijska procjena provedbe predloženih mjera 4 1.1.1 Opći uvjeti za radove obuhvaćene troškovnikom 4 1.1.2 Mjera 1 5
1.1.3 Mjera 2 13 1.1.4 Mjera 3 17
1.1.5 Mjera 4 22 1.1.6 Mjera 5 25 1.1.7 Optimalni scenarij 27
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 3.
1.1 Investicijska procjena provedbe predloženih mjera
1.1.1 Opći uvjeti za radove obuhvaćene troškovnikom
1 | Sastav građevinskih dijelova objekta određen je iz tehničke dokumentacije, vizualnim pregledom objekta te na osnovu perioda građenja kao i na osnovu prikupljenih podataka od uposlenih djelatnika.
2 | Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz dimenzija određenih vizualnim pregledom i mjerenjem objekta.
3 | Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljan uvid na licu mjesta te utvrditi slojeve konstrukcije vizualnim ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje se rekonstruiraju.
4 | Troškovnik je ogledni, stoga opisi radova iz pojedinih stavki troškovnika mogu biti nepotrebni, odnosno isto tako mogu nedostajati, ovisno o složenosti pročelja.
5 | Za određivanje detaljnijeg i točnijeg proračuna količina radova za provođenje mjera energetske efikasnosti te točnije ukupne vrijednosti investicije, potrebno je izraditi investicijsko-tehničku dokumentaciju na razini glavnog projekta.
6 | Prije početka radova izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. te kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu.
7 | Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti investitora i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost investitora, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
8 | Pojedine stavke ovog troškovnika investitor i projektant imaju pravo prije početka radova izmijeniti ili dopuniti kroz troškovnik, sheme i detalje koji čine jednu cjelinu, a međusobno se nadopunjuju. Promjene pojedinih stavki ili detalja moguće je samo uz prethodno odobrenje projektanta i/ili nadzornog inženjera.
9 | Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti investitora i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
10 | Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s važećim normama i tehničkim propisima. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
11 | Ukoliko je tekst pojedinih stavki nepotpun ili nejasan, kod nuđenja, izvedbe i obračuna je mjerodavno uputstvo proizvođača.
42 | Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom trošku.
13 | Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta. Sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele obračunavaju se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima.
14 | Izvođač će čistiti gradilište tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
15 | Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati građevinu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 4.
1.1.2 Mjera 1
1 | Energijski efikasne mjere
Toplinska izolacija zidova - MJERA 1
1 | Energijski efikasne mjere
Rb. | Opis stavke | [5 empty] | Jed. mj. |  | Količina |  |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Dobava i postava fasadne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci), demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako de se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima i krovištu. Širina skele je 80 do 90 cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i važećim standardima, a sigurna za sve prolaznike. Skela mora biti opremljena zaštitnom mrežom, penjalicama te zaštitnim krovom na gornjoj etaži radi kontinuirane izvedbe radova. Skela se montira na svim pročeljima. Visina skele za 1 m viša od vijenca. Sva eventualna oštećenja nastala uslijed vezivanja skele na građevinu izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Sve u skladu sa važećim propisima ZNR. Koristi se za vrijeme trajanja radova. Montaža i demontaža fasadne skele, kompletno izvedeno po tehničkim propisima. U cijeni obuhvatiti postavljanje zaštitne mreže – skelskog platna, radi zaštite od naglog sušenja. Utvrđivanje stanja ispravnosti, kontrola i priprema podloge, prema tehničkim propisima i smjernicama za izradu ETICS sustava.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele | [5 empty] | m2 |  | 250,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 5.
2 | Ugradnja ETICS sustava s EPS termoizolacijom
Duž početnog ruba fasade horizontalno postaviti sokl lajsnu odgovarajuće širine ovisno od debljine izolacijske ploče. Uz sokl lajsnu postaviti fasadne termoizolacijske fasadne EPS ploče (kao FASADEX EPS ploče) od ekspandiranog polistirena, počevši od sokl lajsne ka vrhu fasade sa smicanjem na polovinu ploče u svakom novom redu. Ploče ljepiti nanošenjem cementne mase za ljepljenje i armiranje, paropropusnosti µ≤20, kapilarne vodoupojnosti W2, toplinske provodljivosti 0,83 W/mK te vlačne čvrstoće prionjivosti ≥ 0,5 N/mm² (kao Fasadex Chromoterm S ili jednako vrijedno) duž ruba ploče (širine oko 5 cm) točkasto po sredini ploče, sa minimalno tri točke , pri čemu osigurati (min 40% pokrivenost ploče ljepilom). Prilikom ljepljenja ploča paziti da ljepilo ne izlazi na površinu ploče jer se tako stvara toplinski most. Kod obrade špaleta termikom, obavezno između termike (EPS-a) i otvora na fasadi (prozori i sl) postaviti, dihtujući profil koji se nalijepi na stolariju prije njegovog postavljanja u špaletu. Na sve spojeve termofasade i drugih materijala postaviti dihtujuću traku. Prilikom postavljanja termoizolacijskih ploča, eventualne šupljine između ploča potrebno je popuniti istim izolacijskim materijalom. Nakon cca 3-5 dana, odnosno nakon propisnog sušenja ljepila (prema tehničkim uputama proizvođača), termoizolacione ploče dodatno diblovati odgovarajućim diblama ( 6 kom tipli na 1 m2, odnosno prema proračunu) uz korištenje izolacionog poklopca (Rondella), obavezno kroz sloj ljepila, a kod podloga upitne nosivosti, u starogradnji, provesti ispitivanje nosivost dibli i prionjivost ljepila ispitati "pull-off" testom. Podglede na fasadi, koji se oblažu termoizolacijskim pločama potrebno je također diblovati. Prilikom postavljanja diblova poštivati tehničke upute proizvođača dibli. Diblovi se obavezno postavljaju kroz sloj ljepila nakon propisanog sušenja. Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno, ukoliko nisu ranije postavljene, postaviti odgovarajuće klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoću obostrano ljepljive dihtung trake. Poslije postavljanja termoizolacije pristupiti brušenju kompletne površine EPS-a. Brušenje izvesti sa velikom gletaricom na kojoj se nalazi brusni papir.
Prilikom postavljanja termoizolacijskih ploča, eventualne šupljine između ploča potrebno je popuniti istim izolacijskim materijalom. Nakon cca 3-5 dana, odnosno nakon propisnog sušenja ljepila (prema tehničkim uputama proizvođača), termoizolacione ploče dodatno diblovati odgovarajućim diblama ( 6 kom tipli na 1 m2, odnosno prema proračunu) uz korištenje izolacionog poklopca (Rondella), obavezno kroz sloj ljepila, a kod podloga upitne nosivosti, u starogradnji, provesti ispitivanje nosivost dibli i prionjivost ljepila ispitati "pull-off" testom. Podglede na fasadi, koji se oblažu termoizolacijskim pločama potrebno je također diblovati. Prilikom postavljanja diblova poštivati tehničke upute proizvođača dibli. Diblovi se obavezno postavljaju kroz sloj ljepila nakon propisanog sušenja. Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno, ukoliko nisu ranije postavljene, postaviti odgovarajuće klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoću obostrano ljepljive dihtung trake. Poslije postavljanja termoizolacije pristupiti brušenju kompletne površine EPS-a. Brušenje izvesti sa velikom gletaricom na kojoj se nalazi brusni papir.
Nakon brušenja oprašiti cijelu površinu. Nakon oprašivanja cijele površine, pristupa se obradi svih ivica na fasadi (ivice objekta, špaletne i sve ostale ivice) sa PVC kutnim profilima sa armaturnom mrežicom ukoliko je ivica koja se obrađuje izvedena pod uglom manjim ili većim od 90°. Na ivice fasadnih konzolnih prepusta ili sl. postaviti PVC profile sa okapnicom. Na svim kutevima fasadnih otvora, obavezno izvesti postavljanje dijagonalne armaturne mrežice dim 20*40 cm. Nakon završetka obrade svih ivica, nanijeti cementnu masu za ljepljenje i armiranje, paropropusnosti µ≤20, kapilarne vodoupojnosti W2, toplinske provodljivosti 0,83 W/mK te vlačne čvrstoće prionjivosti ≥ 0,5 N/mm² (kao Fasadex Chromoterm S ili jednako vrijedno) Preporuča se da se ovaj sloj svježeg morta pročešlja zupčastom gladilicom jer se time osigurava odgovarajuća debljina sloja i pozicioniranje mrežice. Debljina morta i veličina zuba zupčaste gladilice moraju biti takvi da se osigura odgovarajuća debljina armaturnog sloja te pozicija mrežice u gornjoj polovini, odnosno trećini sloja. U još vlažnu masu, utiskivanjem, postaviti tekstilno staklenu mrežicu-armaturno pletivo sa preklopima od 10 cm, kao Fasadex armaturna mrežica ili jednako vrijedna. Armaturna mrežica , min 160 gr/m2, mora biti izrađena od staklenih vlakana koja su fabrički prednapregnuta, tako da im je smanjen modul istezanja. Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletaricom tako da se na površini ne vidi armaturna mrežica. Ukupna debljina glet mase je 3 mm (prvi sloj)
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 6.
Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletaricom tako da se na površini ne vidi armaturna mrežica. Ukupna debljina glet mase je cca 1,5-3,00 mm 5 mm (3 mm prvi sloj, 2 mm drugi sloj). Nakon sušenja (od 7 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito dubinskim, aktivnim temeljnim predpremazom, koji svojom penetracijom u podlogu, ujednačava i 30% smanjuje vodupojnost podloge, te poboljšava prionjivost na istu, kao Fasadex Grund. Potom, nakon min 24 sata velikom gletaricom nanijeti pastozni završni plemeniti malter, koja je paropropusna a vodonepropusna, veličine zrna min 1.5 mm, kao Fasadex akrilatna žbuka ili Fasadex silikonska žbuka ili jednako vrijedna, u boji po izboru projektanta, prema ton karti. Fasadna plemeniti završni malter mora biti postojan i otporan na atmosferilije. Površinu fasade završno struktuirati sa malom PVC gletaricom. NAPOMENA: Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitet radova. Lošim vremenom smatraju se: oborine (kiša, snijeg , grad) te jaka magla i zasićen zrak, vjetar jačine preko 30 km/h te temperatura zraka ispod +50 C kao i iznad 350 C. Žbuku na jednu površinu nanositi bez prekida. U cijenu fasade uključiti sav potreban materijal, izradu fasade, obradu špaleta, klupica.
Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog kompozitnog toplinskog fasadnog sustava (ETICS) na svim dijelovima fasade objekta zajedno sa završnim slojem zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture i zaštitnom PVC folijom za prozorske otvore.
Slojevi fasade : -ljepilo 0,5 cm (kao Fasadex Chromoterm S) -izolacija (EPS) 15,0 cm, (kao Fasadex EPS) - ljepilo (armaturni sloj) 0,3 cm (kao Fasadex Chromoterm S) - tekstilno staklena mrežica, (min 160 g) (kao Fasadex armaturna mrežica) - ljepilo 0,2 cm, (kao Fasadex Chromoterm S) - impregnirajući predpremaz,(kao Fasadex Grund) - završni dekorativni sloj (kao Fasadex akrilatna / silikonska žbuka).
| Obračun po m² - EPS 10cm | [5 empty] | m² |  |  |  | 371,07
3 | Ugradnja ETICS sustava s EPS termoizolacijom na špalete oko otvora
Obrada vanjskih špaleta sa svim radovima kao i kod prethodne stavke EPS d=3 cm sa završnom obradom kao stavka fasaderskih radova. Širina spalete do 30 cm uključujući i debljinu EPS-a. Otkapna lajsna na gornju ivici ugraditi i ukljuciti u jed. cijenu.
Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog kompozitnog toplinskog fasadnog sustava (ETICS) na svim dijelovima fasade objekta zajedno sa završnim slojem zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture i zaštitnom PVC folijom za prozorske otvore.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 7.
Slojevi fasade : -ljepilo 0,5 cm (kao Fasadex Chromoterm S) -izolacija (EPS) 3,0 cm, (kao Fasadex EPS) - ljepilo (armaturni sloj) 0,3 cm (kao Fasadex Chromoterm S) - tekstilno staklena mrežica, (min 160 g) (kao Fasadex armaturna mrežica) - ljepilo 0,2 cm, (kao Fasadex Chromoterm S) - impregnirajući predpremaz,(kao Fasadex Grund) - završni dekorativni sloj (kao Fasadex akrilatna / silikonska žbuka).
Obračun fasade: Obračun po m1 špalete. Obračunavaju se 3 strane otvora. Donja strana se posebno obračunava prilikom izrade vanjske klupice.
| Obračun po m1 - EPS 3cm | [5 empty] | m1 |  |  |  | 73,00
4 | Nabavka i ugradnja vanjskih prozorskih klupica na fasadnim prozorima. Vanjske prozorske klupice su od aluminijskog lima debljine 2 mm i 4-5 cm šire od vanjskog zida. Klupice su tipske sa podignutim bočnim rubovima na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog premaza). Prilikom montaže PVC klupica paziti da se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni premaz ispod klupice i na bočnim špaletama. Stavkom obuhvatiti i podlijevanje prozorske klupice termo malterom. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' vanjske prozorske klupice.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  |  |  | 32,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 8.
5 | Ugradnja ETICS sustava u zoni sokla s XPS termoizolacijom
Područje sokla obrađuje se na isti način kao termofasada, s tim što se kao izolacijska ploča koristi fasadna ploča ekstrudirani polistiren XPS (λD≤0,035 W/mK) čija gustoća, iznosi od 30 do 45kg/m³, na prethodno izvedeni sloj hidroizolacije. Ljepljenje se izvodi punoplošno, nanošenjem cementne mase za ljepljenje i armiranje s dodatkom vlakana, paropropusnosti µ≤20, kapilarne vodoupojnosti W2, toplinske provodljivosti 0,83 W/mK te vlačne čvrstoće prionjivosti ≥ 0,5 N/mm², kao Fasadex Chromoterm ili jednako vrijedno, te se dodatno učvršćuje diblovima, pri tom pazeći da se ne probija postojeći sloj hidroizolacije. Nakon ljepljenja termoizolacijskih ploča, izvodi se armiranje na način kao opisan u dijelu koji se odnosi na ostatak fasade. Nakon sušenja (od 7 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito dubinskim, aktivnim temeljnim predpremazom, koji svojom penetracijom u podlogu, ujednačava i 30% smanjuje vodupojnost podloge, te poboljšava prionjivost na istu (kao Fasadex Grund) , koji se lijepi hidroizolirajućim ljepilom na bitumenskoj osnovi, mrežica u dva sloja, grund i Završna obrada zaštitno-dekorativna žbuka s višebojnim efektom mješavina obojenih mineralnih zrna , kao Fasadex Mozaik, kulirplast u boji po izboru projektanta.
Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog kompozitnog toplinskog fasadnog sustava (ETICS) u zoni sokla fasade objekta zajedno sa završnim dekorativnim slojem kulirplastom.
Slojevi fasade (sokl): - hidroizolirajuće ljepilo 0,5 cm, - hidroizolacija (prethodno izvedena) -ljepilo 0,5 cm (kao Fasadex Chromoterm) -izolacija (XPS) 8,0 cm, - hidroizolirajuće ljepilo 0,3 cm, - ljepilo (armaturni sloj) 0,3 cm (kao Fasadex Chromoterm) - tekstilno staklena mrežica, (min 160 g) (kao Fasadex armaturna mrežica) - hidroizolirajuće ljepilo 0,2 cm, (kao Fasadex Chromoterm) - impregnirajući predpremaz,(kao Fasadex Grund) - završni dekorativni sloj - kulirplast (kao Fasadex Mozaik). XPS ploče je potrebno postaviti tijesno jednu uz drugu; dodatno mehaničko pričvršćavanje toplotno-izolacionih ploča tiplovima sa čeličnim vijcima 6-8kom/m² (tip i dužinu tipla odrediti u zavisnosti od podloge-u svemu prema preporukama proizvođača tiplova). Prije postupka izvođenja radova, mjere uzeti na objektu.
| Obračun po m² - XPS 10cm | [5 empty] | m² |  |  |  |  | 41,00
6 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
[7 empty] | % |  |  |  |  | 5,00
Ukupno energijski efikasne mjere
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 9.
2 | Energijski neefikasne mjere
Rb. | Opis stavke | [5 empty] | Jed. mj. |  | Količina |  |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Pažljiva demontaža predmeta s fasade objekta poput tablica s natpisima kućnog broja, imena institucija, vanjskih reflektora, video nadzora i svih drugih elemenata koje je potrebno demontirati kako bi se pristupilo izradi nove fasade. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal unutarnji transport i skladištenje ili prijevoz na gradsku deponiju ili neko drugo mjesto prema uputa Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| Obračun po paušalu | [5 empty] | paušal |  | 1,00
2 | Pažljiva demontaža postojećih oluka kojima je potrebna zamjena. Demontirane oluke utovariti na kamion i transportirati. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal unutarnjih transport i prijevoz na građevinsku deponiju ili neko drugo mjesto prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  | 24,00
3 | Montaža postojećih vertikalnih olučnih cijevi i nabavka i ugradnja potrebnih fazonskih komada. U stavku uključeni svi originalni nosači, te obrada i zaptivanje spojeva.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  | 24,00
4 | Žbukanje produžnom žbukom u dva sloja vanjskih fasadnih zidova. Žbukaju se dijelovi fasade koji su oštećeni i gdje se površina priprema za postavljanje termoizolacijskih ploča. Prije žbukanja površine očistiti isprskati mlijekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim "jedinice" i kreča. Žbuku nanijeti preko podloge i narezati radi boljeg prijanjanja drugog sloja. Drugi sloj pripremiti sitnim i čistim pijeskom, bez primjesa mulja i organskih materijala. Ožbukane površine moraju biti ravne, pez prijeloma, a ivice oštre i prave. Žbuku je potrebno kvasiti da ne dođe do brzog sušenja.
| Obračun po m² | [5 empty] | m² |  | 170,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 10.
5 | Pregled, demontaža i zamjena dotrajalih dijelova gormobranske instalacije do pune funkcionalnosti. Za dio gromobranske instalacije koja se zadržava potrebno je izvršiti pregled i eventualno sanaciju na mjestima gdje se uoče prekidi galvanske veze, oštećenja ili korozija. Također izvršiti pregled i eventualnu sanaciju spojeva na sve metalne mase (izvedenih spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, krovni nosač, opšav dimnjaka (ukoliko je narušena galvanska veza opšava sa instalacijom uzemljenja) i sl.. Za dijelove gromobranske instalacije za koje se vrši zamjena vodova potrebno je nakon ugradnje novih traka izvršiti pregled spojeva na sve metalne mase (izvedenih spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, krovni nosač, opšav dimnjaka. Sve mjere za sanaciju i zamjenu provjeriti na licu mjesta.
| Obračun po kompletu - usponski vodovi na fasadi | [5 empty] | komplet |  |  |  | 24,00
6 | Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta.
| Obračun po kompletu | [5 empty] | komplet |  |  |  | 1,00
7 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
[7 empty] | % |  |  |  | 5,00
Ukupno energijski neefikasne mjere
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 11.
Rekapitulacija - Toplinska izolacija zidova - MJERA 1
1 | Energijski efikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
2 | Energijski neefikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
3 | UKUPNO
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
* | U sklopu investicijske procjene provedbe predložene mjere poboljšanja energijskih svojstava vanjske ovojnice predlaže se i provedba energijski neefikasnih mjera (pomoćnih mjera) koje se mogu pojaviti prilikom provedbe ove mjere, a kojima se osigurava potpuno poboljšanje vanjske ovojnice objekta. Iako ukupna vrijednost investicije energijski neefikasnih mjera premašuje maksimalnu koja je definirana Projektnim zadatkom (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti investicije energijski efikasnih mjera), naglašava se kako su energijski efikasne i energijski neefikasne mjere poboljšanja energijskih svojstava vanjske ovojnice međusobno ovisne i kao takve ih je neophodno provesti u kombinaciji jednih sa drugima.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 12.
1.1.3 Mjera 2
Zamjena otvora - MJERA 2
Rb. | Opis stavke |  |  |  | Jed. mj. |  |  |  |  | Količina |  |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Pažljiva demontaža postojećih vanjskih otvora kojima je potrebna zamjena. U cijenu demontaže je potrebno uračunati i demontažu unutarnjih i vanjskih klupica. Demontirane otvore utovariti na kamion i odvesti na odgovarajuću građevinsku deponiju. Obračun otvora po komadu prozora. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal unutarnjih transport i prijevoz na gradsku deponiju ili neko drugo mjesto prema uputa Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| Do 2,00 m² |  |  |  | kom |  |  |  |  | 20,00
| Od 2,00 do 5,00 m² |  |  |  | kom |  |  |  |  | 4,00
2 | Nabavka materijala i zidarska obrada vanjskih špaleta na prozorima i vratima nakon demontaže prozora i vrata. Obrada špaleta se vrši prije ugradnje novih otvora. Stavkom se obuhvaća obijanje i izravnavanje špaleta fasadnom žbukom zajedno sa završnim slojem zaštitno-dekorativne fasadne žbuke. Nakon obijanja vanjske špalete površinu špalete očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt stare i nove žbuke i nanijeti novu fasadnu produžnu žbuku debljine do potrebnog izravnjavanja. Oštećene dijelove zida ukloniti i izravnati sa fasadnom žbukom. Bojanje ožbukanih površina izvesti po izboru projektanta. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' obrađene špalete. Obračunavaju se 3 strane otvora. Donja strana se posebno obračunava prilikom izrade vanjske klupice.
| Obračun po m' |  |  |  | m' |  |  |  |  | 73,00 |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  | 1.606,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 13.
3 | Nabavka materijala i zidarska obrada unutarnjih špaleta na prozorima i vratima nakon montaže prozora i vrata. Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje novih otvora. Stavkom se obuhvaća zidarsko zapunjavanje manjih fuga između zida i doprozornika/dovratnika, zapunjavanje akrilnik kitom spoja doprozornika/dovratnika i špalete i bojanje špalete disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na doprozornik/dovratnik nalijepiti papirnatu traku koja se demontira nakon završenog akriliranja. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' obrađene špalete. Obračunavaju se 3 strane otvora. Donja strana se posebno obračunava prilikom izrade unutrašnje klupice.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  |  |  | 73,00
4 | Nabava, doprema i ugradnja ostakljenih otvora, izgleda i dimenzija kao postojećih. Otvor je izveden od aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i sustavom zaptivanja EPDM gumom (Uf,max≤2,50 W/m2K), boje po izboru projektanta. Otvor ostakliti dvostrukim ostakljenjem IZO staklom debljine 4+16+4 mm sa Low-e premazom, punjen argonom uz obaveznu ugradnju naprava za zaštitu od sunčevog zračenja i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom (Ug=0,70 W/m2K). Ukupan koeficijent prolaza topline za otvor je Uw,max≤1,1 W/m2K, Rw>33 db. Zrakopropusnost klase 4, vodonepropusnost klase 9A, otpornost na opterećenjem vjetrom klase B5.
U cijenu uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost.
| POZ V1 150x240cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 3,00
| POZ P1 160x80cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 18,00
| POZ P2 135x75cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 1,00
| POZ V2 100x230cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 1,00
| POZ P3 80x100cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 1,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 14.
5 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupica na fasadnim prozorima. Unutrašnje prozorske klupice su od PVC-a, 2 cm šire od zida. Debljina klupica je 20 mm. Klupice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne zidarske radove na ugradnji klupice: uštemavanje klupice u bočne špalete, podlijevanje prozorske klupice termo malterom itd. Akriliranje spoja klupice i prozora i klupice i zida je posebno obračunato. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' unutrašnje prozorske klupice.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  |  |  | 32,00
6 | Nabavka i ugradnja vanjskih prozorskih klupica na fasadnim prozorima. Vanjske prozorske klupice su od aluminijskog lima debljine 2 mm i 4-5 cm šire od vanjskog zida. Klupice su tipske sa podignutim bočnim rubovima na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog premaza). Prilikom montaže PVC klupica paziti da se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni premaz ispod klupice i na bočnim špaletama. Stavkom obuhvatiti i podlijevanje prozorske klupice termo malterom. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' vanjske prozorske klupice.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  |  |  | 32,00
7 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
[7 empty] | % |  |  |  | 5,00
Zamjena otvora - UKUPNO
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 15.
Rekapitulacija
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 16.
1.1.4 Mjera 3
Toplinska izolacija krova - MJERA 3
1 | Energijski efikasne mjere
Rb. | Opis stavke | [5 empty] | Jed. mj. |  | Količina |  |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Montaža i demontaža pokretne skele. Stavka obuhvaća dobavu i postavu unutrašnje skele u objektu za potrebe demontaže i montaže novih obloga krova i zidova. Skela je izrađena u potpunosti od željeza, premazana temeljnim premazom i lakom, kako bi radovi bili što stabilniji na visinama. Dimenzije mobilne skele: 103cm x 230cm, visine od 1,5m- 12m. Željezna skela se montira po sistemu klik- klak, po etaži (visina 1,5 m po etaži) i kao takva je odlična za visinske radove. Skela je kompletno od željeznih profila koja svojom konstrukcijom, po pitanju statike i sigurnosti, je u znatnijoj prednosti od mobilnih skela izrađenih od aluminijuma. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova. U jediničnu cijenu su uključeni svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele.
| Obračun po komadu montirane i demontirane skele (potrebna minimalno 1 mobilna skela). | [5 empty] | kom |  | 2
2 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja svih materijala za izradu termoizolacije stropa prema negrijanom/provjetravanom tavanu iznad grijanog prostora. Termoizolacija se izvodi od mineralne vune u rolama i završnog sloja od gipskartonskih ploča, koji se ugrađuju na nosivu metalnu podkonstrukciju, na granici grijanog i negrijanog. Obavezno ugradnja i postavljanje parne brane s toplije strane izolacijskog materijala. Gipskartonske ploče (d=12,5mm) se pričvršćuju na metalnu pocinčanu podkonstrukciju te se nakon montaže spojevi fugiraju i gletaju. Sve spojeve između različitih površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom. Nakon montaže cijela površina gipskartonskih ploča se treba pregletati gipsanim gletom, a zatim impregnirati impregnacijom za unutrašnje površine te pripremiti za farbanje disperzivnim bojama. Sve radove treba izvesti isključivo prema uputama proizvođača ponuđenog materijala. Stavka uključuje korištenje lake, pokretne skele.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 17.
| Obračun po m² - MINERALNA VUNA d=15cm | [5 empty] | m² |  |  |  | 158,84
3
Izolacija kosog krova, mineralnom vunom (λD≤0,040 W/mK) gustoće, iznosi 85kg/m³. Prije postavljanja izolacije, potrebno je osigurati ventiliranje krovne konstrukcije. Slojevi: preko daščane podloge postaviti paropropusnu- vodonepropusnu foliju, s preklopima na spojevima, min. 10,0 cm i lijepljenjem spojeva univerzalnom lepljivom trakom. Između rogova, popuniti prostor pločama od mineralne vune. Na rogove montirati metalnu potkonstrukciju. Ispod potkonstrukcije, a preko rogova i kamene mineralne vune, postaviti dodatni sloj mineralne vune, a preko nje postaviti aktivnu parnu branu sa preklopima na spojevima, min. 10,0 cm i lijepljenjem spojeva univerzalnom lepljivom trakom. Na potkonstrukciju pričvrstiti završnu oblogu od gipskartonskih ploča.
| Obračun po m² -mineralna vuna d=15cm | [5 empty] | m² |  |  |  | 184,00
4 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
[7 empty] | % |  |  |  | 5,00
Ukupno energijski efikasne mjere
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 18.
2 | Energijski neefikasne mjere
Rb. | Opis stavke | [5 empty] | Jed. mj. |  | Količina |  |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
Izrada čelične konstrukcije kao zamjena dotrajaloj drvenoj nocivoj konstrukciji lučnog stropa. U tehničkoj dokumentaciji tj. statičkom proračunu, radioničkim nacrtima i montažnim nacrtima predviđena je vrsta materijala namjenjena izradi konstrukcije koju nije dopušteno mjenjati bez suglasnosti i ovjere projektanta. Stavka izradu, dobavu i ugradnju čelične konstrukcijeu kojoj su izvedeni sljedećo elementi: -Lučni nosač linijska rešetka - 350x70 - kg=193,49 -Podužni nosači kutijastog profila - (70x10x4)x11m - kg=9
| Obračun po kompletu | [5 empty] | komplet |  | 1,00
1 | Pregled, demontaža i zamjena dotrajalih dijelova gormobranske instalacije do pune funkcionalnosti. Za dio gromobranske instalacije koja se zadržava potrebno je izvršiti pregled i eventualno sanaciju na mjestima gdje se uoče prekidi galvanske veze, oštećenja ili korozija. Također izvršiti pregled i eventualnu sanaciju spojeva na sve metalne mase (izvedenih spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, krovni nosač, opšav dimnjaka (ukoliko je narušena galvanska veza opšava sa instalacijom uzemljenja) i sl.. Za dijelove gromobranske instalacije za koje se vrši zamjena vodova potrebno je nakon ugradnje novih traka izvršiti pregled spojeva na sve metalne mase (izvedenih spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, krovni nosač, opšav dimnjaka. Sve mjere za sanaciju i zamjenu provjeriti na licu mjesta.
| Obračun po kompletu - krovni vodovi | [5 empty] | komplet |  | 1,00
2 | Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta.
| Obračun po kompletu | [5 empty] | komplet |  | 1,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 19.
3 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
| % | [9 empty] | 5,00
Ukupno energijski neefikasne mjere
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 20.
Rekapitulacija - Toplinska izolacija krova - MJERA 3
1 | Energijski efikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
2 | Energijski neefikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
3 | UKUPNO
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
* | U sklopu investicijske procjene provedbe predložene mjere poboljšanja energijskih svojstava vanjske ovojnice predlaže se i provedba energijski neefikasnih mjera (pomoćnih mjera) koje se mogu pojaviti prilikom provedbe ove mjere, a kojima se osigurava potpuno poboljšanje vanjske ovojnice objekta. Iako ukupna vrijednost investicije energijski neefikasnih mjera premašuje maksimalnu koja je definirana Projektnim zadatkom (u iznosu do 10% ukupne vrijednosti investicije energijski efikasnih mjera), naglašava se kako su energijski efikasne i energijski neefikasne mjere poboljšanja energijskih svojstava vanjske ovojnice međusobno ovisne i kao takve ih je neophodno provesti u kombinaciji jednih sa drugima.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 21.
1.1.5 Mjera 4
Termotehnički sustav - MJERA 4
1 |  | Energijski efikasne mjere
Rb. |  | Opis stavke |  |  | Jed. mj. | [5 empty] | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV-a) (KM/J.M.) |  |  |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 |  | Stavka obuhvaća izvođenje radova na poboljšanju svojstava termotehničkog sustava, tj. sustava centralnog grijanja prostora. Stavkom se predviđa demontaža postojećih instalacija: - Dijela opreme u kotlovnici (kotao na lož ulje, spremnik i pripadajuća oprema). Demontiranu opremu prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na najbližu gradsku deponiju. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal, transport istog do mjesta izvođenja kao i popravke oštećenih dijelova potrebnih za izvedbu naknadnih radova. Stavkom se predviđa ugradnja dizalice topline zrak-voda instaliranog kapaciteta 45-55 kW u prostoru kotlovnice kao i prateće opreme (temelji za dizalice topline, cirkulacijske crpke, pufer spremnik, ventili, sabirnik/razdjelnik tople i hladne vode, pločasti izmjenjivač topline, ekspanzijske posude, elektro komandni ormari, sigurnosna i ostala armatura, kalorimetar). Stavkom se predviđa ugradnja treće cijevi i ostalih komponenti koje nedostaju kako bi postojeći sustav grijanja spojen na električni kotao, pri instalaciji toplotne pumpe, mogao i grijati i hladiti predmetni objekt. Razvodni ormarić je potrebno opremiti sabirnikom/razdjelnikom sa odzračnim setom, te setom ventila, jednim balnansnim ventilom na povratnom vodu i jednim zapornim ventilom na polaznom vodu. Stavka obuhvaća i ugradnju centralnog nadzornog upravljačkog sustava. Kotlovnicu opremiti potrebnim radnim i mjernim elementima. Stavka obuhvaća ispiranje instalacije, hladnu tlačnu probu i toplu probu. Stavkom se obuhvaća sav potreban rad i materijal skupa sa svim pratećim elementima za izvođenje navedenog rada.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 22.
|  | Obračun po paušalu |  |  | paušal | [5 empty] | 1,00
2 |  | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 20 % ukupne sume troškovnika.
[5 empty] | % | [5 empty] | 20,00
Ukupno energijski efikasne mjere
2 |  | Energijski neefikasne mjere
Rb. |  | Opis stavke |  |  | Jed. mj. | [5 empty] | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV-a) (KM/J.M.) |  |  |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 |  | Izrada glavnog projekta strojarskih instalacija kotlovnice uz prateće ovjere nadležnih institucija.
|  | Obračun po m² korisne grijane površine |  |  | m² | [5 empty] | 278,17
2 |  | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
[5 empty] | % | [5 empty] | 5,00
Ukupno energijski neefikasne mjere
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 23.
Rekapitulacija - Termotehnički sustav - MJERA 4
1 |  | Energijski efikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
2 |  | Energijski neefikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
3 |  | UKUPNO
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 24.
1.1.6 Mjera 5
Sustav trošila električne energije rasvjete - MJERA 5
Rb. |  | Opis stavke |  |  |  | Jed. mj. |  |  | Količina | [5 empty] | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 |  | Montaža i demontaža pokretne skele. Stavka obuhvaća dobavu i postavu unutrašnje skele u objektu za potrebe odpsajanja i demontaže postojećih reflektora i ugradnje LED reflektora kao zamjena postojećim. Skela je izrađena u potpunosti od željeza, premazana temeljnim premazom i lakom, kako bi radovi bili što stabilniji na visinama. Dimenzije mobilne skele: 103cm x 230cm, visine od 1,5m-12m. Željezna skela se montira po sistemu klik-klak, po etaži (visina 1,5 m po etaži) i kao takva je odlična za visinske radove. Skela je kompletno od željeznih profila koja svojom konstrukcijom, po pitanju statike i sigurnosti, je u znatnijoj prednosti od mobilnih skela izrađenih od aluminijuma. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova. U jediničnu cijenu su uključeni svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele.
|  | Obračun po komadu montirane i demontirane skele (potrebna minimalno 1 mobilna skela). |  |  |  | kom |  |  | 1 | [5 empty] | 1.000,00 |  |  | 1.000,00
2 |  | Nabavka, doprema i ugradnja LED reflektora snage 20 W kao zamjena postojećim reflektorima. Osnovne karakteristike ugrađenih LED reflektora: -snaga: 20 W -jačina svjetlosti: 1600 lm -boja svjetla: topla bijela 2700 K Stavkom se obuhvaća uklanjanje postojeće energijski neefikasne rasvjete i sav potreban rad i materijal skupa sa svim pratećim elementima za izvođenje navedenog rada.
|  | Obračun po komadu |  |  |  | kom |  |  | 8
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 25.
3 |  | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
|  | % | [8 empty] | 5,00
Sustav trošila električne energije rasvjete - UKUPNO
Rekapitulacija
Sustav trošila električne energije rasvjete - MJERA 5
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 26.
1.1.7 Optimalni scenarij
Scenarij 2 = mjera 1 + mjera 2 + mjera 3 + mjera 4 + mjera 5
1 | Energijski efikasne mjere
Mjera 1
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Dobava i postava fasadne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci), demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako de se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima i krovištu. Širina skele je 80 do 90 cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i važećim standardima, a sigurna za sve prolaznike. Skela mora biti opremljena zaštitnom mrežom, penjalicama te zaštitnim krovom na gornjoj etaži radi kontinuirane izvedbe radova. Skela se montira na svim pročeljima. Visina skele za 1 m viša od vijenca. Sva eventualna oštećenja nastala uslijed vezivanja skele na građevinu izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Sve u skladu sa važećim propisima ZNR. Koristi se za vrijeme trajanja radova. Montaža i demontaža fasadne skele, kompletno izvedeno po tehničkim propisima. U cijeni obuhvatiti postavljanje zaštitne mreže – skelskog platna, radi zaštite od naglog sušenja. Utvrđivanje stanja ispravnosti, kontrola i priprema podloge, prema tehničkim propisima i smjernicama za izradu ETICS sustava.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele | [6 empty] | m2 |  |  | 250,00 |  |  |  | 6,00 |  |  | 1.500,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 27.
2 | Ugradnja ETICS sustava s EPS termoizolacijom
Duž početnog ruba fasade horizontalno postaviti sokl lajsnu odgovarajuće širine ovisno od debljine izolacijske ploče. Uz sokl lajsnu postaviti fasadne termoizolacijske fasadne EPS ploče (kao FASADEX EPS ploče) od ekspandiranog polistirena, počevši od sokl lajsne ka vrhu fasade sa smicanjem na polovinu ploče u svakom novom redu. Ploče ljepiti nanošenjem cementne mase za ljepljenje i armiranje, paropropusnosti µ≤20, kapilarne vodoupojnosti W2, toplinske provodljivosti 0,83 W/mK te vlačne čvrstoće prionjivosti ≥ 0,5 N/mm² (kao Fasadex Chromoterm S ili jednako vrijedno) duž ruba ploče (širine oko 5 cm) točkasto po sredini ploče, sa minimalno tri točke , pri čemu osigurati (min 40% pokrivenost ploče ljepilom). Prilikom ljepljenja ploča paziti da ljepilo ne izlazi na površinu ploče jer se tako stvara toplinski most. Kod obrade špaleta termikom, obavezno između termike (EPS-a) i otvora na fasadi (prozori i sl) postaviti, dihtujući profil koji se nalijepi na stolariju prije njegovog postavljanja u špaletu. Na sve spojeve termofasade i drugih materijala postaviti dihtujuću traku. Prilikom postavljanja termoizolacijskih ploča, eventualne šupljine između ploča potrebno je popuniti istim izolacijskim materijalom. Nakon cca 3-5 dana, odnosno nakon propisnog sušenja ljepila (prema tehničkim uputama proizvođača), termoizolacione ploče dodatno diblovati odgovarajućim diblama ( 6 kom tipli na 1 m2, odnosno prema proračunu) uz korištenje izolacionog poklopca (Rondella), obavezno kroz sloj ljepila, a kod podloga upitne nosivosti, u starogradnji, provesti ispitivanje nosivost dibli i prionjivost ljepila ispitati "pull-off" testom. Podglede na fasadi, koji se oblažu termoizolacijskim pločama potrebno je također diblovati. Prilikom postavljanja diblova poštivati tehničke upute proizvođača dibli. Diblovi se obavezno postavljaju kroz sloj ljepila nakon propisanog sušenja. Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno, ukoliko nisu ranije postavljene, postaviti odgovarajuće klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoću obostrano ljepljive dihtung trake. Poslije postavljanja termoizolacije pristupiti brušenju kompletne površine EPS-a. Brušenje izvesti sa velikom gletaricom na kojoj se nalazi brusni papir.
Prilikom postavljanja termoizolacijskih ploča, eventualne šupljine između ploča potrebno je popuniti istim izolacijskim materijalom. Nakon cca 3-5 dana, odnosno nakon propisnog sušenja ljepila (prema tehničkim uputama proizvođača), termoizolacione ploče dodatno diblovati odgovarajućim diblama ( 6 kom tipli na 1 m2, odnosno prema proračunu) uz korištenje izolacionog poklopca (Rondella), obavezno kroz sloj ljepila, a kod podloga upitne nosivosti, u starogradnji, provesti ispitivanje nosivost dibli i prionjivost ljepila ispitati "pull-off" testom. Podglede na fasadi, koji se oblažu termoizolacijskim pločama potrebno je također diblovati. Prilikom postavljanja diblova poštivati tehničke upute proizvođača dibli. Diblovi se obavezno postavljaju kroz sloj ljepila nakon propisanog sušenja. Prilikom postavljanja termoizolacije potrebno je istovremeno, ukoliko nisu ranije postavljene, postaviti odgovarajuće klupice koje se sa termofasadom spajaju pomoću obostrano ljepljive dihtung trake. Poslije postavljanja termoizolacije pristupiti brušenju kompletne površine EPS-a. Brušenje izvesti sa velikom gletaricom na kojoj se nalazi brusni papir.
Nakon brušenja oprašiti cijelu površinu. Nakon oprašivanja cijele površine, pristupa se obradi svih ivica na fasadi (ivice objekta, špaletne i sve ostale ivice) sa PVC kutnim profilima sa armaturnom mrežicom ukoliko je ivica koja se obrađuje izvedena pod uglom manjim ili većim od 90°. Na ivice fasadnih konzolnih prepusta ili sl. postaviti PVC profile sa okapnicom. Na svim kutevima fasadnih otvora, obavezno izvesti postavljanje dijagonalne armaturne mrežice dim 20*40 cm. Nakon završetka obrade svih ivica, nanijeti cementnu masu za ljepljenje i armiranje, paropropusnosti µ≤20, kapilarne vodoupojnosti W2, toplinske provodljivosti 0,83 W/mK te vlačne čvrstoće prionjivosti ≥ 0,5 N/mm² (kao Fasadex Chromoterm S ili jednako vrijedno) Preporuča se da se ovaj sloj svježeg morta pročešlja zupčastom gladilicom jer se time osigurava odgovarajuća debljina sloja i pozicioniranje mrežice. Debljina morta i veličina zuba zupčaste gladilice moraju biti takvi da se osigura odgovarajuća debljina armaturnog sloja te pozicija mrežice u gornjoj polovini, odnosno trećini sloja. U još vlažnu masu, utiskivanjem, postaviti tekstilno staklenu mrežicu-armaturno pletivo sa preklopima od 10 cm, kao Fasadex armaturna mrežica ili jednako vrijedna. Armaturna mrežica , min 160 gr/m2, mora biti izrađena od staklenih vlakana koja su fabrički prednapregnuta, tako da im je smanjen modul istezanja. Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletaricom tako da se na površini ne vidi armaturna mrežica. Ukupna debljina glet mase je 3 mm (prvi sloj)
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 28.
Odmah po utiskivanju mrežice površinu izravnati gletaricom tako da se na površini ne vidi armaturna mrežica. Ukupna debljina glet mase je cca 1,5-3,00 mm 5 mm (3 mm prvi sloj, 2 mm drugi sloj). Nakon sušenja (od 7 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito dubinskim, aktivnim temeljnim predpremazom, koji svojom penetracijom u podlogu, ujednačava i 30% smanjuje vodupojnost podloge, te poboljšava prionjivost na istu, kao Fasadex Grund. Potom, nakon min 24 sata velikom gletaricom nanijeti pastozni završni plemeniti malter, koja je paropropusna a vodonepropusna, veličine zrna min 1.5 mm, kao Fasadex akrilatna žbuka ili Fasadex silikonska žbuka ili jednako vrijedna, u boji po izboru projektanta, prema ton karti. Fasadna plemeniti završni malter mora biti postojan i otporan na atmosferilije. Površinu fasade završno struktuirati sa malom PVC gletaricom. NAPOMENA: Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitet radova. Lošim vremenom smatraju se: oborine (kiša, snijeg , grad) te jaka magla i zasićen zrak, vjetar jačine preko 30 km/h te temperatura zraka ispod +50 C kao i iznad 350 C. Žbuku na jednu površinu nanositi bez prekida. U cijenu fasade uključiti sav potreban materijal, izradu fasade, obradu špaleta, klupica.
Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog kompozitnog toplinskog fasadnog sustava (ETICS) na svim dijelovima fasade objekta zajedno sa završnim slojem zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture i zaštitnom PVC folijom za prozorske otvore.
Slojevi fasade : -ljepilo 0,5 cm (kao Fasadex Chromoterm S) -izolacija (EPS) 15,0 cm, (kao Fasadex EPS) - ljepilo (armaturni sloj) 0,3 cm (kao Fasadex Chromoterm S) - tekstilno staklena mrežica, (min 160 g) (kao Fasadex armaturna mrežica) - ljepilo 0,2 cm, (kao Fasadex Chromoterm S) - impregnirajući predpremaz,(kao Fasadex Grund) - završni dekorativni sloj (kao Fasadex akrilatna / silikonska žbuka).
| Obračun po m² - EPS 10cm | [5 empty] | m² |  |  |  | 371,07
3 | Ugradnja ETICS sustava s EPS termoizolacijom na špalete oko otvora
Obrada vanjskih špaleta sa svim radovima kao i kod prethodne stavke EPS d=3 cm sa završnom obradom kao stavka fasaderskih radova. Širina spalete do 30 cm uključujući i debljinu EPS-a. Otkapna lajsna na gornju ivici ugraditi i ukljuciti u jed. cijenu.
Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog kompozitnog toplinskog fasadnog sustava (ETICS) na svim dijelovima fasade objekta zajedno sa završnim slojem zaštitno dekorativne silikatne fasade zaribane teksture i zaštitnom PVC folijom za prozorske otvore.
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 29.
Slojevi fasade : -ljepilo 0,5 cm (kao Fasadex Chromoterm S) -izolacija (EPS) 3,0 cm, (kao Fasadex EPS) - ljepilo (armaturni sloj) 0,3 cm (kao Fasadex Chromoterm S) - tekstilno staklena mrežica, (min 160 g) (kao Fasadex armaturna mrežica) - ljepilo 0,2 cm, (kao Fasadex Chromoterm S) - impregnirajući predpremaz,(kao Fasadex Grund) - završni dekorativni sloj (kao Fasadex akrilatna / silikonska žbuka).
Obračun fasade: Obračun po m1 špalete. Obračunavaju se 3 strane otvora. Donja strana se posebno obračunava prilikom izrade vanjske klupice.
| Obračun po m1 - EPS 3cm | [5 empty] | m1 |  |  |  | 73,00
4 | Nabavka i ugradnja vanjskih prozorskih klupica na fasadnim prozorima. Vanjske prozorske klupice su od aluminijskog lima debljine 2 mm i 4- 5 cm šire od vanjskog zida. Klupice su tipske sa podignutim bočnim rubovima na kojima završava fasada ili sa bočnim tipskim pvc završetkom i sa podignutiom stražnjim rubom koji se uvlači u utor u PVC profilu prozora i brtvi odgovarajućim kitom (prije izvedbe hidroizolacionog premaza). Prilikom montaže PVC klupica paziti da se ne ošteti izvedeni hidroizolacioni polimercementni premaz ispod klupice i na bočnim špaletama. Stavkom obuhvatiti i podlijevanje prozorske klupice termo malterom. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' vanjske prozorske klupice.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  |  |  | 32,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 30.
5 | Ugradnja ETICS sustava u zoni sokla s XPS termoizolacijom
Područje sokla obrađuje se na isti način kao termofasada, s tim što se kao izolacijska ploča koristi fasadna ploča ekstrudirani polistiren XPS (λD≤0,035 W/mK) čija gustoća, iznosi od 30 do 45kg/m³, na prethodno izvedeni sloj hidroizolacije. Ljepljenje se izvodi punoplošno, nanošenjem cementne mase za ljepljenje i armiranje s dodatkom vlakana, paropropusnosti µ≤20, kapilarne vodoupojnosti W2, toplinske provodljivosti 0,83 W/mK te vlačne čvrstoće prionjivosti ≥ 0,5 N/mm², kao Fasadex Chromoterm ili jednako vrijedno, te se dodatno učvršćuje diblovima, pri tom pazeći da se ne probija postojeći sloj hidroizolacije. Nakon ljepljenja termoizolacijskih ploča, izvodi se armiranje na način kao opisan u dijelu koji se odnosi na ostatak fasade. Nakon sušenja (od 7 dana, ovisno o vremenskim uvjetima), suha i čista podloga premazuje se ravnomjerno i temeljito dubinskim, aktivnim temeljnim predpremazom, koji svojom penetracijom u podlogu, ujednačava i 30% smanjuje vodupojnost podloge, te poboljšava prionjivost na istu (kao Fasadex Grund) , koji se lijepi hidroizolirajućim ljepilom na bitumenskoj osnovi, mrežica u dva sloja, grund i Završna obrada zaštitno-dekorativna žbuka s višebojnim efektom mješavina obojenih mineralnih zrna , kao Fasadex Mozaik, kulirplast u boji po izboru projektanta.
Nabavka materijala, izrada i ugradnja vanjskog kompozitnog toplinskog fasadnog sustava (ETICS) u zoni sokla fasade objekta zajedno sa završnim dekorativnim slojem kulirplastom.
Slojevi fasade (sokl): - hidroizolirajuće ljepilo 0,5 cm, - hidroizolacija (prethodno izvedena) -ljepilo 0,5 cm (kao Fasadex Chromoterm) -izolacija (XPS) 8,0 cm, - hidroizolirajuće ljepilo 0,3 cm, - ljepilo (armaturni sloj) 0,3 cm (kao Fasadex Chromoterm) - tekstilno staklena mrežica, (min 160 g) (kao Fasadex armaturna mrežica) - hidroizolirajuće ljepilo 0,2 cm, (kao Fasadex Chromoterm) - impregnirajući predpremaz,(kao Fasadex Grund) - završni dekorativni sloj - kulirplast (kao Fasadex Mozaik). XPS ploče je potrebno postaviti tijesno jednu uz drugu; dodatno mehaničko pričvršćavanje toplotno-izolacionih ploča tiplovima sa čeličnim vijcima 6-8kom/m² (tip i dužinu tipla odrediti u zavisnosti od podloge-u svemu prema preporukama proizvođača tiplova). Prije postupka izvođenja radova, mjere uzeti na objektu.
| Obračun po m² - XPS 10cm | [5 empty] | m² |  |  |  |  | 41,00
Ukupno - Mjera 1
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 31.
Mjera 2
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Pažljiva demontaža postojećih vanjskih otvora kojima je potrebna zamjena. U cijenu demontaže je potrebno uračunati i demontažu unutarnjih i vanjskih klupica. Demontirane otvore utovariti na kamion i odvesti na odgovarajuću građevinsku deponiju. Obračun otvora po komadu prozora. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal unutarnjih transport i prijevoz na gradsku deponiju ili neko drugo mjesto prema uputa Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| Do 2,00 m² | [6 empty] | kom |  |  | 20,00
| Od 2,00 do 5,00 m² | [6 empty] | kom |  |  | 4,00
2 | Nabavka materijala i zidarska obrada unutarnjih špaleta na prozorima i vratima nakon montaže prozora i vrata. Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje novih otvora. Stavkom se obuhvaća zidarsko zapunjavanje manjih fuga između zida i doprozornika/dovratnika, zapunjavanje akrilnik kitom spoja doprozornika/dovratnika i špalete i bojanje špalete disperzivnom bojom. Prije zapunjavanja akrilom na doprozornik/dovratnik nalijepiti papirnatu traku koja se demontira nakon završenog akriliranja. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' obrađene špalete. Obračunavaju se 3 strane otvora. Donja strana se posebno obračunava prilikom izrade unutrašnje klupice.
| Obračun po m' | [6 empty] | m' |  |  | 73,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 32.
3 | Nabava, doprema i ugradnja ostakljenih otvora, izgleda i dimenzija kao postojećih. Otvor je izveden od aluminijskih profila s prekinutim termičkim mostom i sustavom zaptivanja EPDM gumom (Uf,max≤2,50 W/m2K), boje po izboru projektanta. Otvor ostakliti dvostrukim ostakljenjem IZO staklom debljine 4+16+4 mm sa Low-e premazom, punjen argonom uz obaveznu ugradnju naprava za zaštitu od sunčevog zračenja i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom (Ug=0,70 W/m2K). Ukupan koeficijent prolaza topline za otvor je Uw,max≤1,1 W/m2K, Rw>33 db. Zrakopropusnost klase 4, vodonepropusnost klase 9A, otpornost na opterećenjem vjetrom klase B5.
U cijenu uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost.
| POZ V1 150x240cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 3,00
| POZ P1 160x80cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 18,00
| POZ P2 135x75cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 1,00
| POZ V2 100x230cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 1,00
| POZ P3 80x100cm | [5 empty] | kom |  |  |  | 1,00
4 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih prozorskih klupica na fasadnim prozorima. Unutrašnje prozorske klupice su od PVC-a, 2 cm šire od zida. Debljina klupica je 20 mm. Klupice su tipske, ravne, sa vanjskim zaobljenim rubom. U cijenu uračunati i potrebne zidarske radove na ugradnji klupice: uštemavanje klupice u bočne špalete, podlijevanje prozorske klupice termo malterom itd. Akriliranje spoja klupice i prozora i klupice i zida je posebno obračunato. Sve detalje izvesti prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu je uključen sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost. Obračun po m' unutrašnje prozorske klupice.
| Obračun po m' | [5 empty] | m' |  |  |  | 32,00
Ukupno - Mjera 2
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 33.
Mjera 3
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Montaža i demontaža pokretne skele. Stavka obuhvaća dobavu i postavu unutrašnje skele u objektu za potrebe demontaže i montaže novih obloga krova i zidova. Skela je izrađena u potpunosti od željeza, premazana temeljnim premazom i lakom, kako bi radovi bili što stabilniji na visinama. Dimenzije mobilne skele: 103cm x 230cm, visine od 1,5m- 12m. Željezna skela se montira po sistemu klik- klak, po etaži (visina 1,5 m po etaži) i kao takva je odlična za visinske radove. Skela je kompletno od željeznih profila koja svojom konstrukcijom, po pitanju statike i sigurnosti, je u znatnijoj prednosti od mobilnih skela izrađenih od aluminijuma. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova. U jediničnu cijenu su uključeni svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele.
| Obračun po komadu montirane i demontirane skele (potrebna minimalno 1 mobilna skela). | [6 empty] | kom |  |  | 2 |  |  |  | 1.000,00
2 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja svih materijala za izradu termoizolacije stropa prema negrijanom/provjetravanom tavanu iznad grijanog prostora. Termoizolacija se izvodi od mineralne vune u rolama i završnog sloja od gipskartonskih ploča, koji se ugrađuju na nosivu metalnu podkonstrukciju, na granici grijanog i negrijanog. Obavezno ugradnja i postavljanje parne brane s toplije strane izolacijskog materijala. Gipskartonske ploče (d=12,5mm) se pričvršćuju na metalnu pocinčanu podkonstrukciju te se nakon montaže spojevi fugiraju i gletaju. Sve spojeve između različitih površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom. Nakon montaže cijela površina gipskartonskih ploča se treba pregletati gipsanim gletom, a zatim impregnirati impregnacijom za unutrašnje površine te pripremiti za farbanje disperzivnim bojama. Sve radove treba izvesti isključivo prema uputama proizvođača ponuđenog materijala. Stavka uključuje korištenje lake, pokretne skele.
| Obračun po m² - MINERALNA VUNA d=15cm | [6 empty] | m² |  |  | 158,84
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 34.
3
Izolacija kosog krova, mineralnom vunom (λD≤0,040 W/mK) gustoće, iznosi 85kg/m³. Prije postavljanja izolacije, potrebno je osigurati ventiliranje krovne konstrukcije. Slojevi: preko daščane podloge postaviti paropropusnu- vodonepropusnu foliju, s preklopima na spojevima, min. 10,0 cm i lijepljenjem spojeva univerzalnom lepljivom trakom. Između rogova, popuniti prostor pločama od mineralne vune. Na rogove montirati metalnu potkonstrukciju. Ispod potkonstrukcije, a preko rogova i kamene mineralne vune, postaviti dodatni sloj mineralne vune, a preko nje postaviti aktivnu parnu branu sa preklopima na spojevima, min. 10,0 cm i lijepljenjem spojeva univerzalnom lepljivom trakom. Na potkonstrukciju pričvrstiti završnu oblogu od gipskartonskih ploča.
Obračun po m² -mineralna vuna d=15cm | [6 empty] | m² |  |  |  | 184,00
Ukupno - Mjera 3
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 35.
Mjera 4
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Stavka obuhvaća izvođenje radova na poboljšanju svojstava termotehničkog sustava, tj. sustava centralnog grijanja prostora. Stavkom se predviđa demontaža postojećih instalacija: - Dijela opreme u kotlovnici (kotao na lož ulje, spremnik i pripadajuća oprema). Demontiranu opremu prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na najbližu gradsku deponiju. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal, transport istog do mjesta izvođenja kao i popravke oštećenih dijelova potrebnih za izvedbu naknadnih radova. Stavkom se predviđa ugradnja dizalice topline zrak-voda instaliranog kapaciteta 45-55 kW u prostoru kotlovnice kao i prateće opreme (temelji za dizalice topline, cirkulacijske crpke, pufer spremnik, ventili, sabirnik/razdjelnik tople i hladne vode, pločasti izmjenjivač topline, ekspanzijske posude, elektro komandni ormari, sigurnosna i ostala armatura, kalorimetar). Stavkom se predviđa ugradnja treće cijevi i ostalih komponenti koje nedostaju kako bi postojeći sustav grijanja spojen na električni kotao, pri instalaciji toplotne pumpe, mogao i grijati i hladiti predmetni objekt. Razvodni ormarić je potrebno opremiti sabirnikom/razdjelnikom sa odzračnim setom, te setom ventila, jednim balnansnim ventilom na povratnom vodu i jednim zapornim ventilom na polaznom vodu. Stavka obuhvaća i ugradnju centralnog nadzornog upravljačkog sustava. Kotlovnicu opremiti potrebnim radnim i mjernim elementima. Stavka obuhvaća ispiranje instalacije, hladnu tlačnu probu i toplu probu. Stavkom se obuhvaća sav potreban rad i materijal skupa sa svim pratećim elementima za izvođenje navedenog rada.
| Obračun po paušalu | [6 empty] | paušal |  |  | 1,00 |  |  |  | 47.008,00 |  |  | 47.008,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 36.
2 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 20 % ukupne sume troškovnika.
| % | [9 empty] | 20,00
Ukupno - Mjera 4
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 37.
Mjera 5
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Nabavka, doprema i ugradnja LED reflektora snage 20 W kao zamjena postojećim reflektorima. Osnovne karakteristike ugrađenih LED reflektora: -snaga: 20 W -jačina svjetlosti: 1600 lm -boja svjetla: topla bijela 2700 K Stavkom se obuhvaća uklanjanje postojeće energijski neefikasne rasvjete i sav potreban rad i materijal skupa sa svim pratećim elementima za izvođenje navedenog rada.
| Obračun po komadu | [6 empty] | kom |  |  | 8
Ukupno - Mjera 5
Razni nepredviđeni radovi
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
[8 empty] | % |  |  | 5,00
Ukupno - Razni nepredviđeni radovi
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 38.
2 | Energijski neefikasne mjere
Ostali radovi
Rb. | Opis stavke | [6 empty] | Jed. mj. |  |  | Količina |  |  |  | Jed. cijena (bez PDV- a) (KM/J.M.) |  |  | Ukupna cijena (bez PDV-a) (KM)
1 | Pažljiva demontaža predmeta s fasade objekta poput tablica s natpisima kućnog broja, imena institucija, vanjskih reflektora, video nadzora i svih drugih elemenata koje je potrebno demontirati kako bi se pristupilo izradi nove fasade. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal unutarnji transport i skladištenje ili prijevoz na gradsku deponiju ili neko drugo mjesto prema uputa Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| Obračun po paušalu | [6 empty] | paušal |  |  | 1,00
2 | Pažljiva demontaža postojećih oluka kojima je potrebna zamjena. Demontirane oluke utovariti na kamion i transportirati. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal unutarnjih transport i prijevoz na građevinsku deponiju ili neko drugo mjesto prema uputama Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| Obračun po m' | [6 empty] | m' |  |  | 24,00
3 | Montaža postojećih vertikalnih olučnih cijevi i nabavka i ugradnja potrebnih fazonskih komada. U stavku uključeni svi originalni nosači, te obrada i zaptivanje spojeva.
| Obračun po m' | [6 empty] | m' |  |  | 24,00
4 | Žbukanje produžnom žbukom u dva sloja vanjskih fasadnih zidova. Žbukaju se dijelovi fasade koji su oštećeni i gdje se površina priprema za postavljanje termoizolacijskih ploča. Prije žbukanja površine očistiti isprskati mlijekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim "jedinice" i kreča. Žbuku nanijeti preko podloge i narezati radi boljeg prijanjanja drugog sloja. Drugi sloj pripremiti sitnim i čistim pijeskom, bez primjesa mulja i organskih materijala. Ožbukane površine moraju biti ravne, pez prijeloma, a ivice oštre i prave. Žbuku je potrebno kvasiti da ne dođe do brzog sušenja.
| Obračun po m² | [6 empty] | m² |  |  | 170,00
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 39.
5 | Pregled, demontaža i zamjena dotrajalih dijelova gormobranske instalacije do pune funkcionalnosti. Za dio gromobranske instalacije koja se zadržava potrebno je izvršiti pregled i eventualno sanaciju na mjestima gdje se uoče prekidi galvanske veze, oštećenja ili korozija. Također izvršiti pregled i eventualnu sanaciju spojeva na sve metalne mase (izvedenih spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, krovni nosač, opšav dimnjaka (ukoliko je narušena galvanska veza opšava sa instalacijom uzemljenja) i sl.. Za dijelove gromobranske instalacije za koje se vrši zamjena vodova potrebno je nakon ugradnje novih traka izvršiti pregled spojeva na sve metalne mase (izvedenih spojnicama ili lemljenjem), uključujući oluke, krovni nosač, opšav dimnjaka. Sve mjere za sanaciju i zamjenu provjeriti na licu mjesta.
| Obračun po kompletu - usponski vodovi na fasadi | [5 empty] | komplet |  |  |  | 24,00
6 | Ispitivanje kompletne gromobranske instalacije sa zapisnikom (protokolom) o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije za sva mjerna mjesta.
| Obračun po kompletu | [5 empty] | komplet |  |  |  | 1,00
7
Izrada čelične konstrukcije kao zamjena dotrajaloj drvenoj nocivoj konstrukciji lučnog stropa. U tehničkoj dokumentaciji tj. statičkom proračunu, radioničkim nacrtima i montažnim nacrtima predviđena je vrsta materijala namjenjena izradi konstrukcije koju nije dopušteno mjenjati bez suglasnosti i ovjere projektanta. Stavka izradu, dobavu i ugradnju čelične konstrukcijeu kojoj su izvedeni sljedećo elementi: -Lučni nosač linijska rešetka - 350x70 - kg=193,49 -Podužni nosači kutijastog profila - (70x10x4)x11m - kg=9
| Obračun po kompletu | [5 empty] | komplet |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 10.778,35 | [5 empty] | 10.778,35
8 | Izrada glavnog projekta strojarskih instalacija kotlovnice uz prateće ovjere nadležnih institucija.
| Obračun po m² korisne grijane površine | [5 empty] | m² |  |  |  | 278,17 |  |  |  | 5,00 | [5 empty] | 1.390,85
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 40.
9 | Svi nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti, a koji nisu predviđeni u do sada navedenim stavkama troškovnika, ukalkulirani su u rezervnom paušalnom iznosu i mogu se utrošiti samo po posebnom odobrenju nadzornog inženjera odnosno investitora. Paušalna suma planira se u iznosu od 5 % ukupne sume troškovnika.
| % | [9 empty] | 5,00
Ukupno ostali radovi
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 41.
Rekapitulacija - Scenarij 2
1 | Energijski efikasne mjere
Ukupno energijski efikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
2 | Energijski neefikasne mjere
Ukupno energijski neefikasne mjere
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
3 | UKUPNO
Ukupna vrijednost investicije bez PDV-a [KM]
Vrijednost PDV-a (17%) [KM]
Ukupna vrijednost investicije sa PDV-om [KM]
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 42.
ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar Rudarska 247, 88000 Mostar, BiH telefon: + 387 36 334 280 web: www.zgi.eu
Izrađivač projekta/konzorcij: ZGI d.o.o. Mostar |  |  | Naziv projekta: Predmjer radova i procjena investicije u sklopu DEA | [8 empty] | Broj projekta: 01-22-168-III/23 |  |  |  | Datum: Ožujak, 2023. | [5 empty] | Br. str.: 43.