## PREDMJER RADOVA
„Utopljavanje dijela objekta zgrade branitelja u Ulici Marka Marulića u Posušju“
k.č. 2190/200, k.o. Posušje
GRAĐEVINSKI RADOVI
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
U jedinične cijene uključiti sve potrebne radne i zaštitne skele
1. | Uklanjanje postojećih ulaznih jednokrilnih vrata - ulaza u stambeni prostor. Utovar i odvoz na odlagalište | kom | 1
2. | Prskanje podgleda krova (krovna konstrukcija i daščani pokov) sredstvom za zaštitu drveta - premaz fungicidnim sredstvom. | m2 | 85
3. | Ojačanje i rekonstrukcija elemenata krovne konstrukcije (eventualna zamjena ili ojačanje postojećih krovnih nosača - rogova - po zahtjevu nadzornog inženjera). Cijenu formirati na osnovu procjene utroška rada i materijala
| utrošak rada | sat | 10
| utrošaka materijala (drvena krovna građa) s potrebnim sredstvima rada. | m3 | 0.4
Ukupno KM:
II | ZIDARSKI RADOVI
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Nabava materijala i izrada termoizolacije krova. Izvodi se na višim djelovima kosog krova ispod kojeg će se ponovo izvoditi spušteni strop. Izvedba staklenom vunom debljine 15 cm i zatvaranje gipskartonskim pločama direktnim pripasavanjem za drvene rogove. Iznad vune obvezno postavljanje PE folije. GK ploče se na spojevima obrađuju bandažnom trakom. Pozornost na kompaktnost vune u cilju sprječavanja hladnih mostova. Obračun po m2 kosine tako izvedene stropne obloge. | m2 | 36
2. | Nabava materijala i izrada pregradnih zidova debljine 12 cm od gips kartonskih ploča d=12 mm s obostranom oplatom na nosivoj metalnoj konstrukciji. Ispuna staklenom vunom d=5 cm. U stavci i UA profili za ojačanja vrata. Obrada Q2 pripremljeno za gletanje. | m2 | 40
3. | Nabava materijala i izrada spuštenih stropova kosih površina gips kartonskim pločama d=12 mm na nosivoj metalnoj konstrukciji uz postavljanje parne brane i staklene vune d=15 cm. Nosiva metalna konstrukcija postavlja se izravno na drvene rogove na način da se gubi što manje svjetle visine prostora. Obrada Q2 pripremljeno za gletanje. Obračun po m2 kosine izvedenog stropa | m2 | 35
4. | Nabava materijala i izrada spuštenih stropova horizontalnih površina gips kartonskim pločama d=12 mm na nosivoj metalnoj konstrukciji - ravni podgled. Obrada Q2 pripremljeno za gletanje | m2 | 35
5. | Nabava materijala i oblaganje unutarnjih površina vanjskih zidova gips kartonskim pločama d=12 mm na nosivoj metalnoj konstrukciji. Dvostruka oplata. Ispuna staklenom vunom d= 3 cm. | m2 | 15
6. | Nabava materijala i oblaganje površina unutarnjih zidanih zidova gips kartonskim pločama d=12 mm u dvostrukoj oplati. Gips kartonske ploče se pričvršćuju za zid odgovarajućim ljepilom. | m2 | 105
7. | Nabava materijala i izrada podloge za podove slojem tvrdog stiropora d=2 cm + PVC folija + cem. glazura d=4 cm. | m2 | 75
Ukupno KM:
III | STOLARSKI RADOVI
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Izrada u radionici i ugradnja sobnih vrata s ili bez nadsvjetla. Krilo vrata furnirano, štok vrata puno drvo 40 mm smreka, lakirano bijelom bojom na bazi vode.
Vrata opremljena potrebnim okovom, bravom i ručkama
| Puna jednokrilna s nadsvjetlom u zidu debljine 13 cm dim. 80/205+45 | kom | 2
| Puna jednokrilna s nadsvjetlom u zidu debljine 14 cm dim. 70/205+45 | kom | 1
| Puna jednokrilna u zidu debljine 13 cm dim. 70/205 | kom | 1
2. | Nabava i ugradnja jednokrilnih protupožarnih (60 min) protuprovalnih vrata ulaza u stan dim. 110x220. | kom | 1
Ukupno KM:
IV | KERAMIČARSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI (i hidroizolacije poda kupatila)
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Nabava materijala i izrada hidroizolacije poda kupatila polimercementnom hidroizolacijskom smjesom. Hidroizolacija u dva sloja s mrežicom u međusloju. Zadići 15 cm uz zidove korištenjem rubne hidroizolacijske trake. Obračun po m2 poda i m1 ruba.
| obračun po m2 površine poda | m2 | 5.4
| obračun po m1 ruba | m1 | 8.5
2. | Nabavka i oblaganje zidova glaziranim keramičkim pločicama u mokrim čvorovima I klase na fleksibilnom ljepilu s bordurama. (Keramika u odabiru nadzornog inženjera do vrijednosti od 45 KM/m2)
| - kupaonice | m2 | 24
| - kuhinja | m2 | 3.7
3. | Nabavka i polaganje podne keramike I klase na ljepilu. (Keramika u odabiru nadzornog inženjera do vrijednosti od 45 KM/m2)
| - kupaonice | m2 | 5.15
| - kuhinje i ostave | m2 | 8.7
4. | Nabava i izrada sokla kuhinje i ostave od keramičkih pločica v=7 cm | m' | 12
5. | Nabava i ugradnja unutarnjih kamenih klupica kamenom kao ''Osoje'' dim 25x2 | m' | 5
6. | Nabava i ugradnja kamenih pragova kamenom kao ''Osoje'' dim 25x2 | m' | 1
Ukupno KM:
V | PARKETARSKI RADOVI
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Nabavka i polaganje hrastovog parketa klase ''rustik'' na već pripremljenu podlogu u dvokomponentno ljepilo s brušenjem, lakiranjem i kutnim lajsnama (sobe, dn. boravak, hodnik)
| poda | m2 | 58.6
| lajsna | m' | 12
Ukupno KM:
VI | MOLERSKI RADOVI
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Molerska priprema (gletanje) svih površina za bojanje.
| a) zidovi | m2 | 132
| b) stropovi | m2 | 70
2. | Nabava materijala i bojanje zidova i stropova disperzivnim bojama u tonu po želji naručitelja sa svim predradnjama za tu vrstu radova.
| a) zidovi | m2 | 132
| b) stropovi | m2 | 70
Ukupno KM:
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZIDARSKI RADOVI
III | STOLARSKI RADOVI
IV | KERAMIČARSKI RADOVI
V | PARKETARSKI RADOVI
VI | MOLERSKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI KM:
VII | VODOVOD I KANALIZACIJA
MREŽA KANALIZACIJE
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Nabava i ugradnja pvc kanalizac. cijevi sa naglavkom, spojevi su klizni u naglavak sa gumenom brtvom, materijal tvrdi pvc:
| - fi 110 mm | m' | 3
| - fi 50 mm | m' | 10
2. | Nabava i ugradnja podnih slivnika sa sifonom, dimenzija:
| - fi 50 mm | kom | 1
3. | Nabava i ugradnja ventilacijske kape na vertikali kanalizacije, dimenzija:
| - fi 110 mm | kom | 1
4. | Nabava i ugradnja filc trake (sintetik + samoljepivi filc) za zaštitu kanalizac. cijevi koje se ugrađuju u zidove i ab ploče | m' | 5
5. | Ispitivanje mreže kanalizacije stupom vode na nepropusnost | pauš | 1
6. | Nabavka i ugradnja PVC cijevi fi 110 sa koljenom 110/90 na dnu, za ventilaciju kuhinjske nape i kupatila. Cijevi se ugrađuju u postojeće ventilacijska okna. | kom | 2
Ukupno KM:
VODOVODNA MREŽA
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Nabava i ugradnja pvc vodovodnih cijevi ''pexit FOSTA'', radni tlak do 10 bara, materijal PE-Xc/Al/PE:
| - fi 20 mm | m' | 10
| - fi 16 mm | m' | 10
2. | Nabava i ugradnja fitinga od crvenog lijeva potrebnih za spajanje PE-Xc cijevi | pauš | 1
3. | Nabava i ugradnja cijevne izolacije PLAMAFLEX debljine 4 mm, dimenzija: | pauš | 1
4. | Nabava i ugradnja cijevnih obujmica sa zaštitnim uloškom za klizno i fiksno pričvršćivanje cijevi | pauš | 1
5. | Nabava i ugradnja ventila za vodu sa niklovanom kapom i rozetom, dim:
| - NO 20 mm /3/4''/ | kom | 2
| - NO 15 mm /1/2''/ | kom | 2
6. | Nabava i ugradnja kutnih ventila za vodu dim. NO 15/10 mm | kom | 4
7. | Nabava i ugradnja vodomjera DN 20 mm (3/4''). | kom | 1
8. | Ispitivanje vodovodne mreže na nepropusnost tlakom vode od 8 bara, u trajanju od min 12 sati | pauš | 1
Ukupno KM:
SANITARNI ELEMENTI
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Nabava i ugradnja WC školjke, komplet s pvc sjedalom, ugradbenim vodokotlićem, ispirnom cijevi i spojnim elementima za spajanje i pričvršćivanje | kom | 1
2. | Nabava i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike, I klase, komplet sa niklovanim sifonom, rozetom i čepom na lančiću dim:
| - 600 mm | kom | 1
3. | Nabava i ugradnja niske podne tuš kade sa sifonom dim. 90x90 u kompletu s odgovarajućom kutnom staklenom tuš kabinom | kom | 1
4. | Nabava i ugradnja jednoručne miješajuće baterije za toplu i hladnu vodu na umivaoniku, tip: armal | kom | 1
5. | Nabava i ugradnja miješajuće baterije za toplu i hladnu vodu nad tušom kupaonice u kompletu s ručkom i kromiranim nosačom, tip: armal | kom | 1
6. | Nabava i ugradnja električnog bojlera za PTV, tip GB - 50 l, kao proizvod Gorenje | kom | 1
Ukupno KM:
REKAPITULACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA
3. | MREŽA KANALIZACIJE
4. | VODOVODNA MREŽA
5. | SANITARNI ELEMENTI
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA KM:
VIII | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
GLAVNI RAZVODNI MJERNI ORMAR GRMO
1. | Nabava i montaža u postojeći glavni razvodni ormar GRMO slijedeće opreme: | kom | 1
| * multifunkcijsko brojilo s modulom za daljinsko očitanje, integriranim uklopnim satom i limitatorom(ugrađuje EPHZHB) | kom | 1
| * rastavna sklopka STE 40 A s topljivim osiguračima 3x(40A) | kom | 1
| * automatski instalacijski prekidač C 40/3 | kom | 1
2. | Ispitivanje ormara sa pripadajućim atestima. | kom | 1
SPOREDNI RAZVODNI ORMAR
3. | Nabava i montaža zidnog podžbuknog razvodnog ormara RO-2 kao tip CRTMRB22 Schrack Technik koji ima kapacitet za 42 instalacijska prekidača. Unutar RO-2 montirati će se slijedeća oprema: | kom | 1
| * automatski instalacijski prekidač C 32A/3 | kom | 1
| * zaštitna strujna sklopka RCD 40/4/0,03A | kom | 1
| * automatski instalacijski prekidač B 6A/1 | kom | 1
| * automatski instalacijski prekidač B 10A/1 | kom | 4
| * automatski instalacijski prekidač B 16A/1 | kom | 19
| * automatski instalacijski prekidač B 16A/3 | kom | 1
| * sitni spojni i pričvrsni materijal i pribor. | paušal
NN KABELSKI RAZVOD
4. | Nabava i polaganje u vertikalnom prodoru ili p/ž u zidu kabela PP00 5x10 mm2. Kabel se polaže od GRMO do razvodniog ormara. Prosječna duljina L=25m. | kom | 1
5. | Nabava i polaganje kabela P/F 1x6 mm2 za izjednačenje potencijala metalnih masa. | m | 10
6. | Sitni spojni i pričvrsni materijal i pribor. | paušal
ELEKTROINSTALACIJA STANA - SP2I
Nabava i montaža na strop slijedećih svjetiljki:
7. | svjetiljka nadgradna-opći simbol | kom | 11
8. | LED trake snage 14,4W/m, 12VDC, u zaštitnoj kanalici ispod elemenata kuhinje | kom | 3
9. | protupanična svjetiljka s piktogramom, prema izboru investitora. | kom | 1
10. | Nabava i montaža napojne jedinice za LED traku 5A, 12VDC.
12. | Nabava i montaža prekidača kao tip MODUL MANDEKS:
| * kutija PM 3 | kom | 1
| * kutija PM 2 | kom | 7
| * nosač 3M | kom | 1
| * nosač 2M | kom | 2
| * nosač 1/2M | kom | 5
| * okvir 3M | kom | 1
| * okvir 2M | kom | 2
| * okvir 1/2M | kom | 5
| * prekidač jednopolni 1M | kom | 8
| * prekidač izmjenični 1M | kom | 6
| * prekidač križni 1M | kom | 1
| * tipkalo za zvonce 1M. | kom | 1
13. | Nabava i montaža električnog zvonca. | kom | 1
14. | Nabava i montaža serijskog prekidača za kupaonicu p/ž. | kom | 1
15. | Nabava i montaža ventilatora unutar kupaonice i ostave. | kom | 2
16. | Nabava i montaža priključnica kao tip MODUL MANDEKS:
| * kutija PM 7 | kom | 4
| * kutija PM 4 | kom | 3
| * kutija PM 2 | kom | 18
| * nosač 7M | kom | 4
| * nosač M | kom | 3
| * nosač 2M | kom | 18
| * okvir 7M | kom | 4
| * okvir 4M | kom | 3
| * okvir 2M | kom | 18
| * priključnica 16 A, 2M, WM10 | kom | 25
| * priključnica 16 A, 2M s poklopcem, WM10 | kom | 2
| * priključnica 16 A, 1M, WM20 | kom | 4
| * slijepi poklopac. | kom | 2
17. | Nabava i montaža električnog bojlera unutar kupaonice. | kom | 1
18. | Nabava i montaža električne grijalice unutar kupaonice. | kom | 1
19. | Nabava i montaža vanjske i unutarnje klima jedinice. | kom | 1
20. | Nabava i polaganje u pvc cijevi u zidu i na odgovarajućim nosačima iznad spuštenog stropa kabela tipa PP-Y 3x1,5 mm2. Prosječna dužina je L=10m (rasvjeta, izvod za KO-3). | kom | 30
21. | Nabava i polaganje u pvc cijevi u zidu kabela tipa PP-Y 3x2,5 mm2. Prosječna dužina je L=12m (priključnice, klima uređaj). | kom | 28
22. | Nabava i polaganje u pvc cijevi u AB ploči ili u zidu, kabela tipa PP-Y 5x2,5 mm2 (stalni petopolni priključak). | m | 15
23. | Sitni spojni i pričvrsni materijal i pribor. | pauš. | 1
24. | Ispitivanje električnih instalacija i izrada atesta. | kom | 1
ANTENSKA INSTALACIJA
25. | Nabava i polaganje u vertikalnom prodoru ili p/ž u zidu antenskog kabela RG-6. Kabel se polaže od postojećeg etažnog antenskog ormara do komunikacijskih ormara stana KO. Ukupno se polažu dva kabela RG-6 . Prosječna duljina L=20m. | kom | 2
26. | Nabava i polaganje u pvc cijevi u zidu antenskog kabela RG-6. Kabel se polaže od komunikacijskih ormara do antenskih priključnica unutar poslovnih prostora i stana. Prosječna duljina L=12m. | kom | 2
27. | Nabava i montaža satelitskog razdjelnika 1/4. | kom | 1
28. | Nabava i montaža zid s priključnicama jake struje antenskih priključnica kao tip MANDEKS:
| * antenska priključnica 17650. | kom | 2
29. | Sitni spojni i pričvrsni materijal i pribor. | pauš. | 1
30. | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad i izrada atesta. | kom | 1
VIDEOINTERFONSKA INSTALACIJA
31. | Nabava i montaža videointerfonskih jedinica s mogućnošću otvaranja el. brave "ALCAD". | kom | 1
32. | Nabava i polaganje u vertikalnom prodoru ili p/ž u zidu kabela J-Y(St)Y 4x(2x0,6)mm2. Kabel se polaže od postojećeg etažnog videointerfonskog ormara do unutarnje videointerfonske jedinice. Prosječna duljina L=25m. | kom | 1
33. | Sitni spojni i pričvrsni materijal i pribor. | pauš. | 1
34. | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad i izrada atesta. | kom | 1
INSTALACIJE KLIMA JEDINICA UNUTARNJEG GRIJANJA I HLAĐENJA
35. | Električne instalacije za potrebe napajanja klima jedinica split sustav. Instalirat će se tri unutarnje jedinice. Ponuditi cijenu u kompletu za svaku jedinicu | kom. | 3
Ukupno električne instalacije KM:
IX | STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA - SPLIT SUSTAV
r. br. | opis stavke | j. mj. | kol. | jed. cj. | cijena
1. | Klima inverterski uređaj proizvod kao Gree, Hyundai Samsung, ili sl. koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice (split sustav) s konzolama za ugradnju, spojnim kablovima i cijevnom instalacijom freona tip: MSZ-SF50VE / MUZ-SF50VE sljedećih karakteristika: | kom | 1
* učin u hlađenju Qh= 5.000 W
* rad pri vanjskoj temperaturi od -10°C do +46°C
* energetska klasa A++
2. | Klima inverterski uređaj proizvod kao Gree, Hyundai Samsung, ili sl. koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice (split sustav) s konzolama za ugradnju, spojnim kablovima i cijevnom instalacijom freona tip: MSZ-SF50VE / MUZ-SF50VE sljedećih karakteristika: | kom | 2
* učin u hlađenju Qh= 2.500 W
* rad pri vanjskoj temperaturi od -15°C do +46°C
* energetska klasa A++
3. | Pvc instalacija i sinfoni za priključak kondenza na postojeću instalaciju kanalizacije. Rad, materijal, sinfoni, do gotovog proizvoda.
| pvc cijevi d16 | m | 30
| podžbukni sinfon za kondenz | kom | 3
Ukupno strojarske instalacije KM:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
ELEKTROINSTALACIJE
STROJARSKE INSTALACIJE
SVEUKUPNO KM:
PDV (17%)
SVEUKUPNO KM: